|  | Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования. |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | тыс..кВт.час |
| № | Наименование | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Поступление электроэнергии, план | 85650 | 85837 | 86510 | 85462 | 82763 | 81954 |
|  | Поступление электроэнергии, факт | 85022 | 83334 | 82817 | 81071 | 77757 | 80112 |
| 2 | Реализация электроэнергии, план | 73442 | 73606 | 74182 | 73283 | 72510 | 71800 |
|  | Реализация электроэнергии, факт | 73896 | 73053 | 72558 | 71827 | 69413 | 73078 |
| 3 | Технологический расход (потери), план | 12208 | 12231 | 12328 | 12179 | 10253 | 10154 |
|  | Технологический расход (потери), факт | 11126 | 10281 | 10259 | 9244 | 8344 | 7034 |

Значимыми затратами по предприятию являются расходы на оплату технологического расхода (потери), которые существенно влияют на получение прибыли. По данным таблицы № 1  технологический расход (потери) за период 2016 по 2021 г. по сравнению с планом снижаются.

На основании реализации Программы энергосбережения и энергетической эффективности в сетях за период с 2016 г. по 2021 г. предприятием проведены следующие работы по снижению потерь электрической энергии:

- замена мало загруженных силовых трансформаторов на силовые трансформаторы  оптимальной мощности;

- отключение одного трансформатора в двух трансформаторных подстанций в период минимальных нагрузок;

- реконструкция фид. №2-10 кВ, фид. №606- 6 кВ с заменой КЛ 6-10 кВ на ВЛЗ 10 кВ, г. Чернушка;

- реконструкция ВЛ 10 кВ фид. №6-10 кВ ПС "Чернушка от ТП №71 до ТП №16 с заменой неизолированных проводов на СИП, г. Чернушка;

- реконструкция ВЛ 10 кВ фид. №12-10 кВ ПС "Чернушка"  отпайка от Р-635 до ТП №118, с заменой неизолированных провод на СИП;

- реконструкция ТП №20, г. Чернушка;

- реконструкция ТП №16 с заменой КТПн-250 кВА на КТПн-400 кВА;

- реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №16 с заменой неизолированных проводов на СИП, г. Чернушка;

- реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №17 с заменой неизолированных проводов на СИП, г. Чернушка;

- вынос двух цепной ВЛ 10 кВ фид. №26, 52-10 кВ ПС "Чернушка" с территорий ИЖЗ с заменой неизолированных проводов на СИП, г. Чернушка.

Источником финансирования оплаты технологического расхода (потери) – себестоимость.