## р.1
Приложение N 7
к Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утвержденным приказом Минэнерго России от 15.04.2014 N 186 (дополнительно включено приказом Минэнерго России от 06.04.2015 N 217)
Информация о качестве обслуживания потребителей услуг
| МУП "Чернушинские городские коммунальные электрические сети" | за | 2018 | год
(наименование сетевой организации)
1. Общая информация о сетевой организации
1.1. Количество потребителей услуг сетевой организации (далее - потребители) с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей (физические или юридические лица), а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме.
1.2. Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии, с разбивкой: физические лица, юридические лица, вводные устройства (вводно-распределительное устройство, главный распределительный щит) в многоквартирные дома, бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме.
1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации: длина воздушных линий (далее - ВЛ) и кабельных линий (далее - КЛ) с разбивкой по уровням напряжения, количество подстанций 110 кВ, 35 кВ, 6(10) кВ в динамике относительно года, предшествующего отчетному, заполняется в произвольной форме.
1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения и по типам оборудования, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме и выражается в процентах по отношению к нормативному сроку службы объектов.

## р.2
2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии
2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
N | Показатель | Значение показателя, годы
|  | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (ПSAIDI) | 4.0381 | 2.2307 | -1.8074
1.1 | ВН (110 кВ и выше)
1.2 | СН1 (35-60 кВ)
1.3 | СН2 (1-20 кВ) | 4.0381 | 2.2307 | -1.8074
1.4 | НН (до 1 кВ)
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (ПSAIFI) | 1.2047 | 0.58199 | -0.62271
2.1 | ВН (110 кВ и выше)
2.2 | СН1 (35-60 кВ)
2.3 | СН2 (1-20 кВ) | 1.2047 | 0.58199 | -0.62271
2.4 | НН (до 1 кВ)
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIDI, план) | 13.6308 | 6.4921 | -7.1387
3.1 | ВН (110 кВ и выше)
3.2 | СН1 (35-60 кВ)
3.3 | СН2 (1-20 кВ) | 13.6308 | 6.4921 | -7.1387
3.4 | HH (до 1 кВ)
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIFI, план) | 3.8335 | 2.0651 | -1.7684
4.1 | ВН (110 кВ и выше)
4.2 | СН1 (35-60 кВ)
4.3 | СН2 (1-20 кВ) | 3.8335 | 2.0651 | -1.7684
4.4 | НН (до 1 кВ)
5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0
5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0

## 2.2
2.2. Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.
N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, ПSAIDI |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, ПSAIFI |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), ПSAIDI, план |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), ПSAIFI, план |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
|  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | CH1 | CH2 | НН | ВН | CH1 | CH2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 |  |  |  | 2.2307 |  |  |  | 0.58199 |  |  |  | 6.4921 |  |  |  | 2.0651 |  | 0.00414 | Реконструкция сетей 10/0,4 кВ, замена неизолированных проводов, на изолированные
2
…
n | Всего по сетевой организации

## 2.3-3.4
2.3. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в отчетном периоде, заполняется в произвольной форме.
2.4. Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся качества оказания услуг по передаче электрической энергии, заполняется в произвольной форме.
3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению
3.1. Информация о наличии невостребованной мощности (мощности, определяемой как разность между трансформаторной мощностью центров питания и суммарной мощностью энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к таким центрам питания, и энергопринимающих устройств, в отношении которых имеются заявки на технологическое присоединение) для осуществления технологического присоединения в отчетном периоде, а также о прогнозах её увеличения с разбивкой по структурным единицам сетевой организации и по уровням напряжения на основании инвестиционной программы такой организации, заполняется в произвольной форме.
3.2. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению в отчетном периоде, заполняется в произвольной форме.
3.3. Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся предоставления услуг по технологическому присоединению, заполняется в произвольной форме.
3.4. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации.

## 3.4 (таблица)
N | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам | [14 empty] | Всего
|  | до 15 кВт включительно |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  | не менее 670 кВт |  |  | объекты по производству электрической энергии
|  | N-1 | N (текущий год) | Динами- ка изме- нения показа- теля, % | N-1 | N (текущий год) | Динами- ка изме- нения показа- теля, % | N-1 | N (текущий год) | Динами- ка изме- нения показа- теля, % | N-1 | N (текущий год) | Динами- ка изме- нения показа- теля, % | N-1 | N (текущий год) | Динами- ка изме- нения показа- теля, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 151 | 195 | 29 | 10 | 23 | 130 | 1 | 3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383
2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 151 | 195 | 29 | 10 | 23 | 130 | 1 | 3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383
3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе:
3.1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | по вине сторонних лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 6 | 5 | -16 | 11 | 11 | 0 | 13 | 13 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 59
5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 242 | 177 | -38 | 12 | 19 | 63 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454
6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 187 | 146 | -21 | 11 | 18 | 63 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366
7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе:
7.1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | по вине заявителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 159 | 101 | -36 | 225 | 209 | -7 | 787 | 340 | -56 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1821

## р.3.5
3.5. Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации (не заполняется, в случае наличия на официальном сайте сетевой организации в сети Интернет интерактивного инструмента, который позволяет автоматически рассчитывать стоимость технологического присоединения при вводе параметров, предусмотренных настоящим пунктом).
Мощность энергопринимающих устройств заявителя, кВт |  |  | 15 |  | 150 |  | 250 |  | 670
Категория надежности |  |  | I-II | III | I-II | III | I-II | III | I-II | III
Расстояние до границ земельного участка заявителя, м | Необходимость строительства подстанции | Тип линии
500 - сельская местность/300 - городская местность | Да | КЛ | 21,7 т.р. | 21,7 т.р. | 21,7 т.р. | 21,7 т.р. | 7125,9 т.р. | 1960,3 т.р.
|  | ВЛ | 21,7 т.р. | 21,7 т.р. | 21,7 т.р. | 21,7 т.р. | 5493,2 т.р. | 1143,96 т.р.
| Нет | КЛ | 21,7 т.р. | 21,7 т.р. | 21,7 т.р. | 21,7 т.р. | 2434,6 т.р. | 1217,3 т.р.
|  | ВЛ | 21,7 т.р. | 21,7 т.р. | 21,7 т.р. | 21,7 т.р. | 801,9 т.р. | 400,96 т.р.
750 | Да | КЛ | 3297,74 т.р. | 1736,1 т.р. | 9576,46 т.р. | 4240,53 т.р. | 12024.56 | 4025,53 т.р.
|  | ВЛ | 1780,34 т.р. | 977,4 т.р. | 5927,88 т.р. | 2416,24 т.р. | 7942,9 т.р. | 1984,7 т.р.
| Нет | КЛ | 2891,2 т.р. | 1445,6 т.р. | 5511,06 т.р. | 2755,53 т.р. | 6086,46 т.р. | 3043,23 т.р.
|  | ВЛ | 1373,8 т.р. | 686,9 т.р. | 1862,48 т.р. | 931,24 т.р. | 2004,8 т.р. | 1002,4 т.р.
1000 | Да | КЛ | 4261,4 т.р. | 2217,93 т.р. | 11413,48 т.р. | 5159,04 т.р. | 14053,38 т.р. | 5039,94 т.р.
|  | ВЛ | 2238,26 т.р. | 1206,36 т.р. | 6548,7 т.р. | 2726,65 т.р. | 8611,18 т.р. | 2318,84 т.р.
| Нет | КЛ | 3854,86 т.р. | 1927,43 т.р. | 7348,08 т.р. | 3674,04 т.р. | 8115,28 т.р. | 4057,64 т.р.
|  | ВЛ | 1831,72 т.р. | 915,86 т.р | 2483,3 т.р. | 1241,65 т.р. | 2673,08 т.р. | 1336,54 т.р.
1250 | Да | КЛ | 5225,12 т.р. | 2699,79 т.р. | 13247,5 т.р. | 6077,55 т.р. | 16082,2 т.р. | 6054,35 т.р.
|  | ВЛ | 2696,18 т.р. | 1435,32 т.р. | 7169,52 т.р. | 3037,06 т.р. | 9279,44 т.р. | 2652,97 т.р.
| Нет | КЛ | 4818,58 т.р. | 2409,29 т.р. | 9185,1 т.р. | 4592,55 т.р. | 10144,1 т.р. | 5072,05 т.р.
|  | ВЛ | 2289,64 т.р. | 1144,82 т.р. | 3104,12 т.р. | 1552,06 т.р. | 3341,34 т.р. | 1670,67 т.р.

## р.4
4. Качество обслуживания
4.1. Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
N | Категории обращений потребителей | Формы обслуживания
|  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее
|  | N-1 | N (текущий год) | Динами- ка изме- нения показа- теля, % | N-1 | N (текущий год) | Динами- ка изме- нения показа- теля, % | N-1 | N (текущий год) | Динами- ка изме- нения показа- теля, % | N-1 | N (текущий год) | Динами- ка изме- нения показа- теля, % | N-1 | N (текущий год) | Динами- ка изме- нения показа- теля, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Всего обращений потребителей, в том числе:
1.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии | 129 | 221 | 71
1.2 | осуществление технологического присоединения | 161 | 166 | 3
1.3 | коммерческий учет электрической энергии | 161 | 166 | 3
1.4 | качество обслуживания | 161 | 166 | 3
1.5 | техническое обслуживание электросетевых объектов | 0 | 0 | 0
1.6 | прочее (указать)
2 | Жалобы
2.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе:
2.1.1 | качество услуг по передаче электрической энергии |  |  |  | 146 | 124 | -15
2.1.2 | качество электрической энергии |  |  |  | 20 | 27 | 35
2.2 | осуществление технологического присоединения |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.3 | коммерческий учет электрической энергии |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.4 | качество обслуживания |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.5 | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.6 | прочее (указать)
3 | Заявка на оказание услуг
3.1 | по технологическому присоединению | 161 | 166 | 3
3.2 | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | 161 | 166 | 3
3.3 | организация коммерческого учета электрической энергии | 0 | 0 | 0
3.4 | прочее (указать)

## 4.2-4.3
4.2. Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей.
N | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса |  | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин. | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин. | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | МУП "ЧГКЭС" | Административное здание |  | 617831 Пермский край, Чернушинский район, г. Ченушка, ул. Дзержинского, 21 "а" | 8 (34261) 4-09-31, chernseti@mail.ru | пн.-чт. -7.45-17.00 пт. - 07.45-16.00 обед 11.45-13.00 | Технологическое присоединение потребителей к ЭЭ, обслуживание сетей ЭЭ | 221 | 10 | 2 | 0
2
4.3. Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи.
|  | N | Наименование | 8: Единица измерения
|  | 1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: | 8: номер телефона; 9: 8 (34261) 4-06-09 8 (34261) 4-09-31
Номер телефона по вопросам энергоснабжения:
Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов:
|  | 2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | 8: единицы; 9: 7056
|  | 2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | 8: единицы; 9: 1458
|  | 2.2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | 8: единицы; 9: 0
|  | 3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | 8: мин.; 9: 0
|  | 4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | 8: мин.; 9: 2

## 4.4-4.8
4.4. Категория обращений, в которой зарегистрировано наибольшее число обращений всего, обращений, содержащих жалобу, обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в отчетном периоде, в соответствии с пунктом 4.1 Информации о качестве обслуживания потребителей услуг.
4.5. Описание дополнительных услуг, оказываемых потребителю, помимо услуг, указанных в Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций.
4.6. Мероприятия, направленные на работу с социально уязвимыми группами населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, участники ВОВ и боевых действий на территориях других государств в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 2, ст.161; N 19, ст.2023; 2001, N 1, ст.2; N 33, ст.3427; N 53, ст.5030; 2002, N 30, ст.3033; N 48,
ст.4743; N 52, ст.5132; 2003, N 19, ст.1750; 2004, N 19, ст.1837; N 25, ст.2480; N 27, ст.2711; N 35, ст.3607; N 52, ст.5038; 2005, N 1, ст.25; N 19, ст.1748; N 52, ст.5576; 2007, N 43, ст.5084; 2008, N 9, ст.817; N 29, ст.3410; N 30, ст.3609; N 40, ст.4501; N 52, ст.6224; 2009, N 18, ст.2152; N 26, ст.3133; N 29, ст.3623; N 30, ст.3739; N 51, ст.6148; N 52, ст.6403; 2010, N 19, ст.2287; N 27, ст.3433; N 30, ст.3991; N 31, ст.4206; N 50, ст.6609; 2011, N 45, ст.6337; N 47, ст.6608; 2012, N 43, ст.5782; 2013, N 14, ст.1654; N 19, ст.2331; N 27, ст.3477; N 48, ст.6165; 2014, N 23, ст.2930; N 26, ст.3406; N 52, ст.7537; 2015, N 14, ст.2008), матери-одиночки, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним категории граждан в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.91 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 21, ст.699; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 32, ст.1861;
Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст.4561; 1996, N 51, ст.5680; 1997, N 47, ст.5341; 1998, N 48, ст.5850; 1999, N 16, ст.1937; N 28, ст.3460; 2000, N 33, ст.3348; 2001, N 1, ст.2; N 7, ст.610; N 33, ст.3413; 2002, N 30, ст.3033; N 50, ст.4929; N 53, ст.5030; 2002, N 52, ст.5132; 2003, N 43, ст.4108; N 52, ст.5038; 2004, N 18, ст.1689; N 35, ст.3607; 2006, N 6, ст.637; N 30, ст.3288; N 50, ст.5285; 2007, N 46, ст.5554; 2008, N 9, ст.817; N 29, ст.3410; N 30, ст.3616; N 52, ст.6224; N 52, ст.6236; 2009, N 18, ст.2152; N 30, ст.3739; 2011, N 23, ст.3270; N 29, ст.4297; N 47, ст.6608; N 49, ст.7024; 2012, N 26, ст.3446; N 53, ст.7654; 2013, N 19, ст.2331; N 27, ст.3443; N 27, ст.3446; N 27, ст.3477; N 51, ст.6693; 2014, N 26, ст.3406; N 30, ст.4217; N 40, ст.5322; N 52, ст.7539; 2015, N 14, ст.2008).
4.7. Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания, в рамках исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций.
4.8. Мероприятия, выполняемые сетевой организацией в целях повышения качества обслуживания потребителей.

## 4.9
4.9. Информация по обращениям потребителей.
N | Идентифика- ционный номер обращения | Дата обращения | Время обращения | Форма обращения |  |  |  |  | Обращения | [5 empty] | Обращения потребителей, содержащие жалобу | [6 empty] | Обращения потребителей, содержащие заявку на оказание услуг |  |  |  | Факт получения потребителем ответа |  |  | Мероприя- тия по ре- зультатам обращения
|  |  |  | Очное обращение | Заочное обращение посредством телефонной связи | Заочное обращение посредством сети Интернет | Письменное обращение посредством почтовой связи | Прочее | Оказание услуг по передаче электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | Качество услуг по передаче электрической энергии | Качество электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | По технологическому присоединению | Заключение договора на оказание услуг по передаче электроэнергии | Организация коммерческого учета электроэнергии | Прочее | Заявителем был получен исчерпывающий ответ в установленные сроки | Заявителем был получен исчерпывающий ответ с нарушением сроков | Обращение оставлено без ответа | Выполненные мероприятия по результатам обращения | Планируемые мероприятия по результатам обращения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 2 | 01.01.2018 | 18.50 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
2 | 3 | 02.01.2018 |  |  | V | [10 empty] | высокое U | [11 empty] | V | V
3 | 6 | 04.01.2018 | 20.00 |  | V | [10 empty] | высокое U | [11 empty] | V | V
4 | 8 | 06.01.2018 | 14.55 |  | V | [9 empty] | нет одной фазы | [12 empty] | V | V
5 | 13 | 10.01.2018 | 09.20 |  | V | [10 empty] | низкое напряжение в вечернее время | [11 empty] | V | V
6 | 29 | 17.01.2018 | 17.13 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
7 | 48 | 27.01.2018 | 15.30 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
8 | 52 | 29.01.2018 | 18.30 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
9 | 55 | 31.01.2018 | 15.25 |  | V | [9 empty] | пробой изоляции | [12 empty] | V | V
10 | 57 | 01.02.2018 | 16.25 |  | V | [10 empty] | скачки U | [11 empty] | V | V
11 | 71 | 06.02.2018 | 21.00 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
12 | 73 | 07.02.2018 | 11.23 |  | V | [9 empty] | отпал вводной провод с опоры | [12 empty] | V | V
13 | 79 | 09.02.2018 | 09.50 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
14 | 83 | 11.02.2018 | 11.05 |  | V | [9 empty] | нет одной фазы | [12 empty] | V | V
15 | 97 | 14.02.2018 | 19.25 |  | V | [9 empty] | отключается УЗО под пломбой | [12 empty] | V | V
16 | 98 | 15.02.2018 | 15.45 |  | V | [10 empty] | низкое U | [11 empty] | V | V
17 | 100 | 16.02.2018 |  |  | V | [10 empty] | высокое U | [11 empty] | V | V
18 | 105 | 16.02.2018 |  |  | V | [10 empty] | низкое U | [11 empty] | V | V
19 | 122 | 23.02.2018 | 09.05 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
20 | 124 | 26.02.2018 | 13.25 |  | V | [10 empty] | низвое U | [11 empty] | V | V
21 | 125 | 26.02.2018 | 18.45 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
22 | 140 | 07.03.2018 | 17.45 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
23 | 244 | 09.03.2018 | 21.40 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
24 | 247 | 13.03.2018 | 14.40 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
25 | 250 | 14.03.2018 | 11.00 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
26 | 252 | 14.03.2018 |  |  | V | [10 empty] | низкое U | [11 empty] | V | V
27 | 258 | 16.03.2018 | 10.00 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
28 | 262 | 17.03.2018 | 18.00 |  | V | [10 empty] | высокое U | [11 empty] | V | V
29 | 264 | 19.03.2018 | 13.05 |  | V | [9 empty] | оборван провод | [12 empty] | V | V
30 | 277 | 24.03.2018 |  |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
31 | 281 | 27.03.2018 | 15.53 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
32 | 284 | 30.03.2018 |  |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
33 | 286 | 31.03.2018 |  |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
34 | 294 | 05.04.2018 | 13.40 |  | V | [9 empty] | нет одной фазы | [12 empty] | V | V
35 | 295 | 05.04.2018 | 16.35 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
36 | 297 | 07.04.2018 | 08.05 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
37 | 299 | 08.04.2018 | 07.25 |  | V | [9 empty] | плохой контакт на опоре, нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
38 | 300 | 08.04.2018 | 08.05 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
39 | 301 | 08.04.2018 | 12.05 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
40 | 302 | 08.04.2018 | 14.05 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
41 | 303 | 10.04.2018 | 11.40 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
42 | 311 | 12.04.2018 | 20.40 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
43 | 322 | 19.04.2018 | 13.15 |  | V | [9 empty] | нет 2-х фаз | [12 empty] | V | V
44 | 326 | 23.04.2018 |  |  | V | [9 empty] | нет одной фазы | [12 empty] | V | V
45 | 346 | 29.04.2018 | 06.50 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
46 | 347 | 29.04.2018 | 20.16 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
47 | 398 | 01.05.2018 | 10.35 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
48 | 405 | 04.05.2018 | 17.30 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
49 | 409 | 07.05.2018 |  |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
50 | 412 | 07.05.2018 |  |  | V | [10 empty] | высокое U | [11 empty] | V | V
51 | 418 | 10.05.2018 | 18.55 |  | V | [9 empty] | нет одной фазы | [12 empty] | V | V
52 | 421 | 13.05.2018 | 12.39 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
53 | 430 | 16.05.2018 | 19.55 |  | V | [9 empty] | нет одной фазы | [12 empty] | V | V
54 | 443 | 17.05.2018 | 13.50 |  | V | [9 empty] | нет одной фазы | [12 empty] | V | V
55 | 462 | 22.05.2018 |  |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
56 | 473 | 25.05.2018 | 20.30 |  | V | [9 empty] | нет фазы | [12 empty] | V | V
57 | 474 | 26.05.2018 |  |  | V | [9 empty] | нет фазы | [12 empty] | V | V
58 | 475 | 26.05.2018 | 10.10 |  | V | [9 empty] | нет фазы | [12 empty] | V | V
59 | 477 | 27.05.2018 | 22.00 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
60 | 479 | 28.05.2018 |  |  | V | [9 empty] | нет одной фазы | [12 empty] | V | V
61 | 490 | 30.05.2018 | 15.50 |  | V | [9 empty] | нет одной фазы | [12 empty] | V | V
62 | 492 | 31.05.2018 |  |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
63 | 497 | 01.06.2018 |  |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
64 | 498 | 01.06.2018 | 21.00 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
65 | 454 | 04.06.2018 | 09.11 |  | V | [10 empty] | низкое U | [11 empty] | V | V
66 | 459 | 05.06.2018 | 16.00 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
67 | 461 | 05.06.2018 | 18.00 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
68 | 462 | 05.06.2018 | 21.15 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
69 | 467 | 07.06.2018 | 17.00 |  | V | [9 empty] | нет одной фазы | [12 empty] | V | V
70 | 469 | 08.06.2018 |  |  | V | [9 empty] | нет одной фазы | [12 empty] | V | V
71 | 473 | 10.06.2018 | 21.00 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
72 | 474 | 11.06.2018 | 20.25 |  | V | [9 empty] | отпал провод 0,4 кВ | [12 empty] | V | V
73 | 476 | 12.06.2018 | 15.25 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
74 | 477 | 13.06.2018 | 18.15 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
75 | 479 | 14.06.2018 | 13.10 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
76 | 480 | 14.06.2018 | 19.30 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
77 | 481 | 15.06.2018 | 08.15 |  | V | [9 empty] | пробой изоляции | [12 empty] | V | V
78 | 482 | 15.06.2018 | 08.40 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
79 | 485 | 16.06.2018 | 16.15 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
80 | 486 | 16.06.2018 | 16.20 |  | V | [9 empty] | сгорел провод на автомате | [12 empty] | V | V
81 | 487 | 18.06.2018 | 13.40 |  | V | [9 empty] | нет нуля на вводе | [12 empty] | V | V
82 | 498 | 20.06.2018 | 17.00 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
83 | 499 | 20.06.2018 | 19.30 |  | V | [9 empty] | обрыв провода | [12 empty] | V | V
84 | 500 | 20.06.2018 | 19.45 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
85 | 502 | 20.06.2018 | 20.50 |  | V | [9 empty] | нет одной фазы | [12 empty] | V | V
86 | 504 | 20.06.2018 | 23.55 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
87 | 505 | 21.06.2018 |  |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
88 | 506 | 21.06.2018 |  |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
89 | 508 | 21.06.2018 | 11.05 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
90 | 510 | 21.06.2018 | 12.25 |  | V | [9 empty] | обрыв провода | [12 empty] | V | V
91 | 514 | 21.06.2018 |  |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
92 | 518 | 23.06.2018 | 07.45 |  | V | [9 empty] | нет одной фазы | [12 empty] | V | V
93 | 519 | 24.06.2018 | 13.00 |  | V | [9 empty] | нет одной фазы | [12 empty] | V | V
94 | 524 | 25.06.2018 | 19.35 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
95 | 525 | 26.06.2018 |  |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
96 | 529 | 27.06.2018 |  |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
97 | 533 | 28.06.2018 |  |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
98 | 534 | 28.06.2018 | 10.13 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
99 | 535 | 28.06.2018 | 10.15 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
100 | 537 | 28.06.2018 |  |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
101 | 538 | 28.06.2018 |  |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
102 | 539 | 28.06.2018 | 21.05 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
103 | 540 | 28.06.2018 | 21.07 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
104 | 542 | 29.06.2018 | 09.50 |  | V | [9 empty] | нет одной фазы | [12 empty] | V | V
105 | 547 | 01.07.2018 | 11.45 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
106 | 549 | 02.07.2018 | 12.45 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
107 | 553 | 04.07.2018 | 21.00 |  | V | [9 empty] | плохой контакт на опоре | [12 empty] | V | V
108 | 557 | 07.07.2018 | 08.30 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
109 | 574 | 13.07.2018 |  |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
110 | 578 | 14.07.2018 | 20.00 |  | V | [9 empty] | обрыв провода 0,4 кВ | [12 empty] | V | V
111 | 679 | 14.07.2018 | 20.10 |  | V | [9 empty] | нет одной фазы | [12 empty] | V | V
112 | 680 | 14.07.2018 | 20.15 |  | V | [9 empty] | нет одной фазы | [12 empty] | V | V
113 | 681 | 14.07.2018 | 22.30 |  | V | [9 empty] | обрыв провода 0,4 кВ | [12 empty] | V | V
114 | 682 | 16.07.2018 | 09.10 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
115 | 683 | 16.07.2018 |  |  | V | [9 empty] | нет одной фазы | [12 empty] | V | V
116 | 689 | 17.07.2018 | 10.00 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ, нет одной фазы | [12 empty] | V | V
117 | 708 | 20.07.2018 | 18.35 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
118 | 709 | 20.07.2018 | 20.45 |  | V | [9 empty] | нет одной фазы | [12 empty] | V | V
119 | 710 | 21.07.2018 | 08.00 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
120 | 716 | 21.07.2018 | 10.05 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
121 | 718 | 21.07.2018 |  |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
122 | 723 | 24.07.2018 |  |  | V | [9 empty] | нет одной фазы | [12 empty] | V | V
123 | 728 | 25.07.2018 | 19.45 |  | V | [10 empty] | низкое U | [11 empty] | V | V
124 | 745 | 01.08.2018 |  |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
125 | 755 | 03.08.2018 |  |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
126 | 758 | 03.08.2018 |  |  | V | [9 empty] | плохой контакт на опоре | [12 empty] | V | V
127 | 759 | 03.08.2018 |  |  | V | [9 empty] | обрыв провод | [12 empty] | V | V
128 | 760 | 03.08.2018 |  |  | V | [9 empty] | дерево упало на провод | [12 empty] | V | V
129 | 761 | 03.08.2018 |  |  | V | [10 empty] | высокое U | [11 empty] | V | V
130 | 766 | 06.08.2018 | 13.00 |  | V | [9 empty] | нет одной фазы | [12 empty] | V | V
131 | 769 | 08.08.2018 |  |  | V | [10 empty] | низкое U | [11 empty] | V | V
132 | 771 | 08.08.2018 |  |  | V | [9 empty] | обрыв провода | [12 empty] | V | V
133 | 781 | 13.08.2018 | 12.40 |  | V | [9 empty] | нет одной фазы | [12 empty] | V | V
134 | 786 | 15.08.2018 | 20.30 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
135 | 793 | 23.08.2018 | 09.50 |  | V | [9 empty] | нет одной фазы | [12 empty] | V | V
136 | 803 | 30.08.2018 | 09.30 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
137 | 805 | 31.08.2018 | 13.35 |  | V | [9 empty] | нет одной фазы | [12 empty] | V | V
138 | 810 | 03.09.2018 |  |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
139 | 817 | 04.09.2018 | 15.25 |  | V | [10 empty] | низкое U | [11 empty] | V | V
140 | 828 | 08.09.2018 |  |  | V | [10 empty] | низкое U | [11 empty] | V | V
141 | 831 | 09.09.2018 | 09.45 |  | V | [9 empty] | нет одной фазы | [12 empty] | V | V
142 | 836 | 10.09.2018 | 11.35 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
143 | 843 | 11.09.2018 | 17.45 |  | V | [9 empty] | плохой контакт на опоре, нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
144 | 844 | 13.09.2018 |  |  | V | [9 empty] | нет одной фазы | [12 empty] | V | V
145 | 845 | 13.09.2018 |  |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
146 | 846 | 13.09.2018 |  |  | V | [9 empty] | нет одной фазы | [12 empty] | V | V
147 | 847 | 13.09.2018 |  |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
148 | 849 | 14.09.2018 | 08.10 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
149 | 851 | 14.09.2018 | 08.16 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
150 | 855 | 14.09.2018 | 09.50 |  | V | [9 empty] | плохой контакт на опоре | [12 empty] | V | V
151 | 860 | 14.09.2018 | 15.00 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
152 | 861 | 14.09.2018 | 19.20 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
153 | 870 | 17.09.2018 | 15.05 |  | V | [9 empty] | нет одной фазы | [12 empty] | V | V
154 | 876 | 19.09.2018 | 15.00 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
155 | 880 | 20.09.2018 |  |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ, опора наклонилась | [12 empty] | V | V
156 | 884 | 23.09.2018 | 12.20 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
157 | 890 | 25.09.2018 | 12.30 |  | V | [9 empty] | нет одной фазы | [12 empty] | V | V
158 | 892 | 25.09.2018 | 20.55 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
159 | 894 | 26.09.2018 | 08.30 |  | V | [10 empty] | низкое U | [11 empty] | V | V
160 | 903 | 28.09.2018 |  |  | V | [9 empty] | нет одной фазы | [12 empty] | V | V
161 | 906 | 29.09.2018 | 11.30 |  | V | [9 empty] | нет одной фазы | [12 empty] | V | V
162 | 907 | 29.09.2018 | 13.00 |  | V | [9 empty] | нет одной фазы | [12 empty] | V | V
163 | 908 | 29.09.2018 | 15.00 |  | V | [9 empty] | нет одной фазы | [12 empty] | V | V
164 | 910 | 30.09.2018 | 22.00 |  | V | [9 empty] | нет одной фазы | [12 empty] | V | V
165 | 913 | 01.10.2018 | 14.30 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ, обрыв провода | [12 empty] | V | V
166 | 918 | 03.10.2018 |  |  | V | [9 empty] | нет одной фазы | [12 empty] | V | V
167 | 926 | 05.10.2018 | 18.35 |  | V | [9 empty] | нет одной фазы | [12 empty] | V | V
168 | 929 | 07.10.2018 | 12.00 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
169 | 930 | 08.10.2018 | 09.10 |  | V | [9 empty] | обрыв провода | [12 empty] | V | V
170 | 938 | 09.10.2018 | 02.10 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
171 | 946 | 10.10.2018 |  |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
172 | 950 | 10.10.2018 |  |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
173 | 951 | 11.10.2018 | 07.50 |  | V | [9 empty] | плохой контакт на опоре | [12 empty] | V | V
174 | 952 | 11.10.2018 |  |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
175 | 953 | 11.10.2018 | 13.50 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
176 | 955 | 11.10.2018 | 18.29 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
177 | 960 | 12.10.2018 | 18.48 |  | V | [10 empty] | низкое U | [11 empty] | V | V
178 | 1001 | 26.10.2018 | 12.15 |  | V | [9 empty] | нет одной фазы | [12 empty] | V | V
179 | 1014 | 01.11.2018 | 08.40 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
180 | 1020 | 02.11.2018 |  |  | V | [10 empty] | низкое U | [11 empty] | V | V
181 | 1021 | 03.11.2018 | 20.03 |  | V | [10 empty] | низкое U | [11 empty] | V | V
182 | 1022 | 04.11.2018 | 14.00 |  | V | [9 empty] | плохой контакт на опоре | [12 empty] | V | V
183 | 1025 | 06.11.2018 | 10.40 |  | V | [10 empty] | низкое U | [11 empty] | V | V
184 | 1042 | 10.11.2018 | 10.00 |  | V | [9 empty] | нет одной фазы | [12 empty] | V | V
185 | 1044 | 12.11.2018 | 09.20 |  | V | [10 empty] | низкое U | [11 empty] | V | V
186 | 1047 | 12.11.2018 | 21.25 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
187 | 1050 | 14.11.2018 |  |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
188 | 1052 | 14.11.2018 | 19.10 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
189 | 1060 | 18.11.2018 | 10.30 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
190 | 1079 | 24.11.2018 | 13.50 |  | V | [9 empty] | отпал провод под счетчиком | [12 empty] | V | V
191 | 1090 | 01.12.2018 |  |  | V | [9 empty] | плохой контакт на опоре, нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
192 | 1095 | 04.12.2018 | 21.00 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
193 | 1112 | 11.12.2018 | 22.45 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
194 | 1118 | 13.12.2018 | 15.20 |  | V | [9 empty] | нет одной фазы | [12 empty] | V | V
195 | 1119 | 13.12.2018 | 16.10 |  | V | [10 empty] | низкое U | [11 empty] | V | V
196 | 1123 | 15.12.2018 | 18.15 |  | V | [10 empty] | скачки U | [11 empty] | V | V
197 | 1126 | 17.12.2018 | 09.30 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
198 | 1135 | 19.12.2018 |  |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
199 | 1140 | 25.12.2018 |  |  | V | [10 empty] | скачки U | [11 empty] | V | V
200 | 1143 | 26.12.2018 |  |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
201 | 1157 | 29.12.2018 | 16.05 |  | V | [9 empty] | нет ЭЭ | [12 empty] | V | V
202 | 1158 | 30.12.2018 |  |  | V | [10 empty] | низкое U | [11 empty] | V | V